Монтаж проходного элемента «ПОЛИВЕНТ»

для металлочерепицы Монтеррей

Монтаж на кровле из  металлочерепицы Монтеррей

|  | 1. По шаблону очертить отверстие по центру волны |
| --- | --- |
|  | 2. Вырезать по контуру отверстие ножницами по металлу |
|  | 3. Плотно закрутить саморезы в указанном порядке |

|  | 4. Установить трубу вентвыхода (вертикально) или верхнюю часть КТВ-вентеля |
| --- | --- |