Монтаж проходного вентвыхода «ПОЛИВЕНТ»

Монтаж на фальцевой кровле

|  | 1. По шаблону очертить отверстие |
| --- | --- |
|  | 2. Вырезать по контуру отверстие ножницами по металлу |
|  | 3. Плотно закрутить саморезы в указанном порядке |

|  |  | 4. Установить трубу вентвыхода (вертикально) или верхнюю часть КТВ-вентеля |  |
| --- | --- | --- | --- |